**БЛАНК ЗАКАЗА МКЗП-МИКРО 2.0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укажите заказчика: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напишите объект: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выберите значение питающего оперативного напряжения:** |
|  | ~100В |  |  |  | =110В |  |  |  | ~/=220В |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выберите необходимую модификацию:** |
|  |  |  |  |  |  |  | ДВ |  | Т |  | ДШ |  | ДЗ |  | Напишите кол-во |
| МКЗП-МИКРО 2.0-1 |  | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-1-Т |  | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-1-ДШ |  | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2 |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2-Т |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2-ДШ |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2-ДЗ |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2-Т-ДЗ |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2-ДШ-ДЗ |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-3 |  | 18/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-3-Т |  | 18/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-3-ДШ |  | 18/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-3-ДЗ |  | 18/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-4 |  | 25/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Примечание:

 1. **ДВ «х/у»** – количество дискретных входов/выходов

 2. **«ДШ»** – дешунтирование токовых цепей + подпитка от токовых цепей

 3. **«Т»** – подпитка от токовых цепей

 4. **«ДЗ»** – дуговая защита

 Контактное лицо: